## EQUIPO MEDICO HOSPITALES 2024
EQUIPO MEDICO 2024
HOSPITALES
| QTSSA000475 |  |  | QTSSA001052 |  |  | QTSSA001740 |  |  | QTSSA002901 |  |  | QTSSA012935
AREA Y EQUIPO MÉDICO | HOSPITAL GENERAL CADEREYTA |  |  | HOSPITAL GENERAL JALPAN |  |  | HOSPITAL DE ESPECIALIDADES |  |  | HOSPITAL GENERAL QUERETARO |  |  | HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DEL RIO
| EQUIPO FALLANDO | EQUIPO UTILIZADO | TOTAL DE EQUIPO | EQUIPO FALLANDO | EQUIPO UTILIZADO | TOTAL DE EQUIPO | EQUIPO FALLANDO | EQUIPO UTILIZADO | TOTAL DE EQUIPO | EQUIPO FALLANDO | EQUIPO UTILIZADO | TOTAL DE EQUIPO | EQUIPO FALLANDO | EQUIPO UTILIZADO | TOTAL DE EQUIPO
AREA Y EQUIPO DE CONSULTORIO DE VALORACION GINECOLOGICA
CARDIOTOCOGRAFO |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 43 | 43 |  |  |  |  | 1 | 1
FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES
AREA Y EQUIPO DE RECUPERACION POST-PARTO
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 1 | 1
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 3 | 3
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO
ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP) |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 | 6
OXIMETRO DE PULSO CON DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFIA |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
CENTRO DE MEZCLAS
CAMPANA DE FLUJO LAMINAR | [10 empty] | 1 | 1 |  | 2 | 2
EQUIPO DE RECUPERACION POSTQUIRURGICA
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 59 | 59 |  | 10 | 10 |  | 2 | 2
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 1 | 1
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP) |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 6 | 6 |  | 14 | 14 |  | 6 | 6
OXIMETRO DE PULSO CON DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFIA |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 6 | 6
EQUIPO EN AMBULANCIAS
ASPIRADOR PORTATIL DE SUCCION CONTINUA | [7 empty] | 3 | 3
BOMBA DE INFUSION PORTATIL
CAPNOGRAFO
DESFIBRILADOR AUTOMATIZADO EXTERNO
DESFIBRILADOR CON MONITOR |  |  |  |  | 1 | 1
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO
ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO)
INCUBADORA DE TRASLADO | [7 empty] | 2 | 2
MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRASLADO |  |  |  |  | 1 | 1
OXIMETRO DE PULSO CON DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFIA
REANIMADOR MANUAL
SISTEMA INMOVILIZACION |  |  |  |  | 5 | 5
VENTILADOR DE TRASLADO NEONATAL
VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO-ADULTO |  |  |  |  | 2 | 2
EQUIPO EN AREA DE BRAQUITERAPIA DE ALTA TASA
ARCO EN C ANALOGICO (RAYOS X MOVIL CON FLUOROSCOPIA)
ARCO EN C DIGITAL (RAYOS X MOVIL CON FLUOROSCOPIA)
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA
EQUIPO EN AREA DE BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA
ARCO EN C ANALOGICO (RAYOS X MOVIL CON FLUOROSCOPIA)
ARCO EN C DIGITAL (RAYOS X MOVIL CON FLUOROSCOPIA)
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)
EQUIPO EN AREA DE CENTRAL DE ESTERILIZACION Y EQUIPO
ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVES DE PEROXIDO DE HIDROGENO |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 2 | 2
ESTERILIZADOR DE OXIDO DE ETILENO | [10 empty] | 1 | 1
ESTERILIZADOR DE VAPOR |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 5 | 5 |  | 3 | 3 | 2 | 1 | 3
ULTRACONGELADOR
EQUIPO EN AREA DE CLINICA DE MEDICINA HIPERBARICA
CAMARAS HIPERBARICAS
EQUIPO EN AREA DE CUIDADOS CORONARIOS
ANALIZADOR DE GASES EN SANGRE
BALON DE CONTRAPULSACION INTRA AORTICO
CALORIMETRO
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION
CENTRAL DE MONITOREO
ELECTROCARDIOGRAFO | [10 empty] | 1 | 1
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | [10 empty] | 1 | 1
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO | [10 empty] | 1 | 1
ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL
MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2, GASTO CARDIACO, RELAJACION NEUROMUSCULA | 0
MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2) | 0 | [9 empty] | 1 | 1
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO | 0
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL | 0 | [9 empty] | 1 | 1
EQUIPO EN AREA DE CURACION / OBSERVACION
BASCULA PARA BEBE
CAMILLA RADIOTRANSPARENTE |  |  |  |  | 1 | 1
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION | [10 empty] | 5 | 5
ELECTROCARDIOGRAFO
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE |  |  |  |  | 1 | 1
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 2 | 2
ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL
INCUBADORA DE TRASLADO
INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES
MESA DE EXPLORACION GENERAL | [10 empty] | 1 | 1
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP) |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 2 | 2
MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRASLADO | [10 empty] | 2 | 2
NEGATOSCOPIO | [10 empty] | 3 | 3
SIERRA CORTA YESOS
EQUIPO EN AREA DE ELECTROTERAPIA
EQUIPO DE CORRIENTES INTERFERENCIALES | [12 empty] | 1 | 1 | 2
UNIDAD DE ULTRASONIDO TERAPEUTICO | [12 empty] | 1 | 1 | 2
EQUIPO EN AREA DE HEMODINAMIA
ANALIZADOR DE GASES EN SANGRE
BALON DE CONTRAPULSACION INTRA AORTICO
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION | [10 empty] | 1 | 1
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO | [10 empty] | 1 | 1
ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP) | [10 empty] | 1 | 1
POLIGRAFO | [10 empty] | 1 | 1
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | [10 empty] | 1 | 1
EQUIPO EN AREA DE HIDROTERAPIA
TINA DE CUERPO ENTERO TIPO HUBBARD
TINA DE HIDROTERAPIA
TINA FIJA DE HIDROTERAPIA PARA MIEMBROS INFERIORES Y SUPERIORES
EQUIPO EN AREA DE HOSPITALIZACION
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED) |  | 25 | 25 |  | 31 | 31 |  | 25 | 25 |  | 78 | 78
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA |  |  |  |  | 25 | 25 |  | 243 | 243 | 2 | 228 | 230
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |  | 12 | 12 |  | 8 | 8 |  | 3 | 3
ELECTROCARDIOGRAFO |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 4 | 4 |  | 3 | 3 |  | 1 | 1
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE |  | 10 | 10 |  | 6 | 6 |  | 80 | 80 | 3 | 8 | 11 |  | 13 | 13
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO | [10 empty] | 5 | 5
ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP) | 5 | 28 | 33 | 11 | 11 | 22 |  | 107 | 107 |  | 67 | 67 |  | 35 | 35
RESPIRADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA (OTROS MODELOS) | [10 empty] | 4 | 4 |  | 13 | 13
RESPIRADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA(E30) | 10 |  | 10 | [10 empty] | 12 | 12
RESPIRADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA(EHECATL 4T)
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 25 | 25
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL |  | 9 | 9 | [7 empty] | 20 | 20 |  | 21 | 21
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA
VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIATRICO-NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL | 0
VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO - ADULTO | [10 empty] | 3 | 3
VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS
EQUIPO EN AREA DE IMAGENOLOGIA
ARCO EN C ANALOGICO (RAYOS X MOVIL CON FLUOROSCOPIA) | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
ARCO EN C DIGITAL (RAYOS X MOVIL CON FLUOROSCOPIA) | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1
DENSITOMETRO OSEO DE CUERPO ENTERO | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
ECOCARDIOGRAFO | [7 empty] | 2 | 2
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP) |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
NEGATOSCOPIO |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  | 2
SISTEMAS DE ARCHIVO Y COMUNICACION DE IMAGENES (PACS) |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 3 | 3
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | [13 empty] | 1 | 1
UNIDAD DE ANESTESIA DEDICADA PARA RESONANCIA MAGNETICA (RM | [10 empty] | 1 | 1
UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
UNIDAD RADIOLOGICA DE PROPOSITO GENERAL (ANALOGICO) | [10 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1
UNIDAD RADIOLOGICA DIGITAL DE PROPOSITO GENERAL |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL ANALOGICA (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X) | 0 | [5 empty] | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  | 1 | 1
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X) | 0 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | 1 | 1
UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA CON DETECTOR DIGITAL | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA CON DETECTOR DIGITAL (ANALOGICO) | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
EQUIPO EN AREA DE INHALOTERAPIA | 0
ESPIROMETRO | 0 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 1 | 1
HUMIFICADOR | 0 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 3 | 7 | 10
RESPIRADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA(E30) | 0
RESPIRADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA(EHECATL 4T) | 0
RESPIRADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA(OTROS MODELOS) | 0
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO | 0 |  |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL | 0 | [6 empty] | 13 | 13
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA | 0
VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIATRICO - NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL | 0
VENTILADOR DE TRASLADO NEONATAL | 0
VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO - ADULTO | 0 | [8 empty] | 1 | 9 | 10
VENTILADOR NEONATAL - PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA | 0
VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS | 0
EQUIPO EN AREA DE MECANOTERAPIA | 0
BARRAS PARALELAS | 0 | [11 empty] | 1 | 1 | 2
EQUIPO DE TRACCION CERVICAL | 0
ERGOMETRO BANDA | 0
ERGOMETRO BICICLETA | 0 | [12 empty] | 1 | 1
ERGOMETRO BRAZOS | 0 | [12 empty] | 1 | 1
MESA PARA TERAPIA FISICA | 0 | [12 empty] | 1 | 1
EQUIPO EN AREA DE MEDICINA NUCLEAR | 0
MEDIDOR DE RADIACION (CONTADOR GEIGER-MULLER) | 0
SISTEMA DE MONITORIZACION FISIOLOGICA EN PRUEBAS DE ESFUERZO | 0
EQUIPO EN AREA DE NEOTATOLOGIA Y CUNERO | 0
BASCULA PARA BEBE | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  | 7 | 7 |  |  |  |  | 2 | 2
CALORIMETRO | 0
CUNA DE CALOR RADIANTE | 0 | [6 empty] | 15 | 15 |  |  |  |  | 6 | 6
CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | 0 |  |  |  | 3 | 3 | [7 empty] | 15 | 15
LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  | 18 | 18 |  |  |  |  | 7 | 7
MONITOR DE SIGNOS VITALES NEONATAL (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2, EEG) | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 8 | 19 | 27 |  |  |  |  | 15 | 15
REANIMADOR MANUAL PARA RECIEN NACIDO | 0 | [6 empty] | 15 | 15
EQUIPO EN AREA DE QUIMIOTERAPIA | 0
ANALIZADOR DE HAZ DE RADIACION PARA VERIFICACION RUTINARIA DE APLANAMIENTO | 0
ANALIZADOR DE LITIO | 0
BAROMETRO
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA | [10 empty] | 10 | 10
CAMILLA | [7 empty] | 3 | 3 |  | 1 | 1
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION | [7 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | [7 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO | [10 empty] | 2 | 2
ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL
MONITOR DE RADIACION
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP) | [7 empty] | 3 | 3 |  | 2 | 2
REFRIGERADOR DE FARMACIA | [7 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1
SILLONES DE APLICACION AMBULATORIA DE QUIMIOTERAPIA | [6 empty] | 1 | 9 | 10 |  | 20 | 20
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | [7 empty] | 1 | 1
EQUIPO EN AREA DE RADIOTERAPIA EXTERNA
EQUIPO SIMULADOR (TOMOGRAFO, RESONANCIA MAGNETICA, OTRO)
EQUIPO EN AREA DE RECUPERACION POSTQUIRURGICA AMBULATORIA
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA | [10 empty] | 2 | 2
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION | [10 empty] | 1 | 1
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | [10 empty] | 1 | 1
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO
ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP) | [10 empty] | 4 | 4
OXIMETRO DE PULSO CON DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFIA
EQUIPO EN AREA DE TOCOLOGIA Y TOCOCIRUGIA
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED) |  | 12 | 12 |  | 4 | 4 |  | 30 | 30 |  |  |  |  | 2 | 2
BASCULA PARA BEBE |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 4 | 4 |  |  |  | 1 | 3 | 4
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 35 | 35 |  |  |  |  | 4 | 4
COLPOSCOPIO
CUNA DE CALOR RADIANTE |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 15 | 15 |  |  |  | 1 | 3 | 4
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 6 | 6
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO |  |  |  |  | 1 | 1
ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL
INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES | [7 empty] | 5 | 5 |  |  |  | 1 | 1 | 2
LAMPARA QUIRURGICA DOBLE |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 2 | 2
LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
MESA DE CIRUGIA OBSTETRICA |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 2 | 2
MESA QUIRURGICA | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2 | 2
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP) |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  | 8 | 8 |  |  |  | 3 |  | 3
MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2) | 0 | 1 | 1
REANIMADOR MANUAL PARA RECIEN NACIDO |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 11 | 11 |  |  |  |  | 4 | 4
TORRE DE VIDEO PARA LAPAROSCOPIA
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 4 | 4
UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 6 | 6
UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GENERAL |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 1 | 1
EQUIPO EN AREA DE TRANSPLANTE DE MEDULA OSEA
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION
CENTRAL DE MONITOREO
ELECTROCARDIOGRAFO
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)
EQUIPO EN AREA DE URGENCIAS
ANALIZADOR DE GASES EN SANGRE | [10 empty] | 2 | 2
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED) |  | 9 | 9 |  | 2 | 2 |  | 10 | 10 |  | 50 | 50 |  | 24 | 24
BASCULA PARA BEBE |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA |  |  |  |  | 11 | 11 |  | 77 | 77 | 5 | 94 | 99 | 1 | 39 | 40
CAMILLA RADIOTRANSPARENTE |  | 2 | 2 |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 2
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 3 | 3 |  | 7 | 7 |  | 3 | 3
CENTRAL DE MONITOREO
ELECTROCARDIOGRAFO |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 9 | 9 |  | 10 | 10 |  | 3 | 3
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 50 | 50
ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 |  | 6 | 6 |  | 2 | 2
INCUBADORA DE TRASLADO |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE |  | 3 | 3 |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 14 | 14 |  | 1 | 1
LAMPARA QUIRURGICA DOBLE | [7 empty] | 1 | 1
LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 10 | 10
LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA | [10 empty] | 4 | 4 |  | 1 | 1
MESA DE EXPLORACION GENERAL |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 7 | 7 |  | 6 | 6 |  | 4 | 4
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP) |  | 11 | 11 |  | 3 | 3 |  | 13 | 13 |  | 30 | 30 |  | 12 | 12
MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRASLADO | 1 |  | 1 | [7 empty] | 20 | 20
NEGATOSCOPIO |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 6 | 6 |  | 3 | 3
OXIMETRO DE PULSO CON DESPLIEGUE DE CURVA DE PLETISMOGRAFIA |  | 1 | 1 |  | 5 | 5 |  | 4 | 4 |  | 52 | 52
SIERRA CORTA YESOS |  | 1 | 1
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL ANALOGICA (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X) | 0
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X)
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 14 | 14
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 3 | 3
VENTILADOR DE TRASLADO NEONATAL |  |  |  |  | 1 | 1
VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO - ADULTO |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2
EQUIPO EN AREA DE URODINAMIA
EQUIPO DE URODINAMIA
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA
EQUIPO EN BANCO DE LECHES
PASTEURIZADORA DE LECHE MATERNA | [7 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
REFRIGERADOR PARA RESGUARDO DE LECHE MATERNA |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 4 | 4
EQUIPO EN CONSULTORIO DE ESTOMATOLOGIA
AMALGAMADOR
AUTOCLAVE DENTAL (ESTERILIZADOR DE CALOR SECO)
ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO PARA DENTAL Y MAXILOFACIAL | [10 empty] | 1 | 1
LAMPARA DE POLIMERIZACION
UNIDAD ESTOMATOLOGICA CON MODULO INTEGRADO
UNIDAD RADIOGRAFICA PANORAMICA DENTAL (ORTOPANTOGRAFO)
UNIDAD RADIOLOGICA DENTAL (RAYOS X DENTAL)
EQUIPO EN CONSULTORIO DE MEDICINA GENERAL
BALANZA ELECTRONICA PARA SILLA DE RUEDAS
BASCULA CON ESTADIMETRO
BASCULA PARA BEBE |  | 1 | 1
CARDIOTOCOGRAFO | [13 empty] | 1 | 1
CARTILLAS DE AGUDEZA VISUAL | [13 empty] | 1 | 1
ELECTROCARDIOGRAFO | [13 empty] | 1 | 1
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | [13 empty] | 2 | 2
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO
ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR
ESTETOSCOPIO FETAL O DE PINARD
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO) | [13 empty] | 3 | 3
FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE | [13 empty] | 2 | 2
MESA DE EXPLORACION GENERAL |  | 7 | 7 | [7 empty] | 32 | 32 |  | 10 | 10
NEGATOSCOPIO | [13 empty] | 4 | 4
REFRIGERADOR PARA VACUNAS | [13 empty] | 2 | 2
TERMOMETRO INFRARROJO |  | 1 | 1
EQUIPO EN CONSULTORIOS DE ESPECIALIDAD
ANALIZADOR DE ELECTROCARDIOGRAFIA HOLTER | [10 empty] | 1 | 1
AUDIOMETRO |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1
BASCULA CON ESTADIMETRO |  | 3 | 3 |  | 1 | 1 |  | 4 | 4 |  | 10 | 10 | 2 | 14 | 16
BRONCOSCOPIO
CAMARA PARA FONDO DE OJO | [10 empty] | 1 | 1
CAMARA SONOAMORTIGUADA | [10 empty] | 1 | 1
CAMPIMETRO | [10 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1
CARDIOTOCOGRAFO | [13 empty] | 1 | 1
COLPOSCOPIO | [7 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1
ELECTROCARDIOGRAFO |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 1 | 1
ELECTROENCEFALOGRAFO | [7 empty] | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 1 | 1
EQUIPO PORTATIL PARA DETERMINAR HEMOGLOBINA GLUCOSILADA
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE |  | 2 | 2 |  | 4 | 4 |  | 2 | 2 |  | 17 | 17 |  | 3 | 3
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL
ESPIROMETRO
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 5 | 5 |  | 17 | 17
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO) |  | 2 | 2 |  | 3 | 3 |  | 8 | 8 |  | 34 | 34 |  | 2 | 2
FONODETECTOR DE LATIDOS FETALES |  |  |  |  | 1 | 1
GRABADOR DE ELECTROCARDIOGRAFIA HOLTER | [7 empty] | 2 | 2 |  | 4 | 4
GRABADOR DE PRESION SANGUINEA (MAPA)
IMPEDANCIOMETRO
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 1 | 1
LAMPARA DE HENDIDURA | [7 empty] | 1 | 1 |  | 8 | 8 |  | 2 | 2
MICROSCOPIO PARA OFTALMOCIRUGIA | [10 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1
MICROSCOPIO QUIRURGICO PARA OTORRINOLARINGOLOGIA
NEGATOSCOPIO |  | 3 | 3 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 27 | 27 |  | 32 | 32
PLETISMOGRAFO CORPORAL | [10 empty] | 1 | 1
PROYECTOR DE AGUDEZA VISUAL | [10 empty] | 4 | 4 | 1 |  | 1
REFRIGERADOR PARA VACUNAS |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1
RETINOSCOPIO | [10 empty] | 3 | 3 |  | 1 | 1
SIERRA CORTA YESOS |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3
SISTEMA DE MONITORIZACION FISIOLOGICA EN PRUEBAS DE ESFUERZO | [10 empty] | 1 | 1
TONOMETRO OFTALMICO | [10 empty] | 2 | 2 |  | 1 | 1
TORRE DE VIDEO PARA ENDOSCOPIA ALTA
TORRE DE VIDEO PARA ENDOSCOPIA BAJA | [10 empty] | 1 | 1
ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 6 |  | 6 |  | 1 | 1
UNIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGIA | [10 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1
UNIDAD DE POTENCIALES EVOCADOS | [7 empty] | 1 | 1
EQUIPO EN LABORATORIO CLINICO
ANALIZADOR DE LA COAGULACION (COAGULOMETRO) |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
ANALIZADOR PARA QUIMICA SANGUINEA, SEROLOGIA E INMUNOLOGIA |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
CAMPANA DE BIOSEGURIDAD | [10 empty] | 1 | 1
CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE | 2 | 5 | 7 |  | 3 | 3 |  | 8 | 8 |  | 6 | 6 |  | 2 | 2
CENTRIFUGA DE MESA PARA TUBOS CAPILARES | [6 empty] | 1 |  | 1
ESPECTROFOTOMETRO DE RANGO VISIBLE
ESTUFA BACTERIOLOGICA |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 4 | 4 |  | 1 | 1
LECTOR DE HEMATOCRITO |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2
MICROSCOPIO BASICO DE RUTINA | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 |  | 8 | 8 |  | 7 | 7 |  | 2 | 2
REFRIGERADOR PARA LABORATORIO CLINICO |  | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 |  | 1 | 1 |  | 10 | 10 |  | 3 | 3
EQUIPO EN LABORATORIO DE BANCO DE SANGRE
AGITADOR DE PLAQUETAS CON INCUBADORA INCLUIDA
AGITADOR ELECTRICO DE PLATAFORMA
ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA
ANALIZADOR DE LA COAGULACION
BASCULA PARA BOLSAS DE RECOLECCION SANGRE | [13 empty] | 2 | 2
CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL
CENTRIFUGA | [13 empty] | 3 | 3
CENTRIFUGA AUTOMATIZADA PARA LAVADO DE CELULAS
CENTRIFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE
CENTRIFUGA DE PISO CON GABINETE REFRIGERADA
CITOMETRO DE FLUJO
CONGELADOR DE PLASMA | [13 empty] | 1 | 1
CONGELADOR RAPIDO DE PLASMA
EQUIPO AUTOMATIZADO DE INMUNOHEMATOLOGIA
EQUIPO PARA INMUNOENSAYO
EXTRACTOR DE PLASMA
HEMOGLOBINOMETRO
INCUBADOR DE PLAQUETAS | [12 empty] | 1 |  | 1
IRRADIADOR DE COMPONENTES SANGUINEOS
POTENCIOMETRO DIGITAL
REFRACTOMETRO DE MANO, TIPO GOLDBERG
REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE | [13 empty] | 3 | 3
SISTEMA AUTOMATICO DE PROCESAMIENTO DE SANGRE EN COMPONENTES SANGUINEOS | 0
SISTEMA AUTOMATIZADO PARA DETECCION DE CRECIMIENTO MICROBIANO | 0
ULTRACONGELADOR | 0
ULTRACONGELADOR VERTICAL | [13 empty] | 1 | 1
UNIDAD DE AFERESIS
UNIDADES DE AUTOTRANSFUSION COLECTOR DE SANGRE
EQUIPO EN LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA
ANALIZADOR DE MICROBIOLOGIA |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1
EQUIPO EN UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA
ARCO EN C ANALOGICO (RAYOS X MOVIL CON FLUOROSCOPIA)
ARCO EN C DIGITAL (RAYOS X MOVIL CON FLUOROSCOPIA)
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED) | [10 empty] | 10 | 10
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | [10 empty] | 1 | 1
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO
ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL
LAMPARA QUIRURGICA DOBLE | [10 empty] | 2 | 2
LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA | [10 empty] | 1 | 1
LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA
LASER OFTALMICO
LASER QUIRURGICO DE BIOXIDO DE CARBONO
LASER QUIRURGICO DE HOLMIO
MESA QUIRURGICA | [10 empty] | 2 | 2
MICROSCOPIO PARA CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA
MICROSCOPIO PARA OFTALMOCIRUGIA | [10 empty] | 2 | 2
MICROSCOPIO PARA OTORRINOLARINGOCIRUGIA
MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2, GASTO CARDIACO, RELAJACION NEUROMUSCULA | 0
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP) | 0
MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2) | 0 | [9 empty] | 2 | 2
MONITOR PROFUNDIDAD ANESTESICA | 0
NEGATOSCOPIO | 0 | [9 empty] | 1 | 1
TORRE DE ARTROSCOPIA | 0 | [9 empty] | 2 | 2
TORRE DE VIDEO PARA ENDOSCOPIA ALTA | 0 | [9 empty] | 1 | 1
TORRE DE VIDEO PARA ENDOSCOPIA BAJA | 0 | [9 empty] | 1 | 1
TORRE DE VIDEO PARA LAPAROSCOPIA | 0
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | 0
UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD | 0
UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA | 0 | [9 empty] | 2 | 2
UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GENERAL | 0 | [9 empty] | 2 | 2
UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA ENDOSCOPIA | 0
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL ANALOGICA (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X) | 0
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X) | 0
EQUIPO EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | 0
ANALIZADOR DE GASES EN SANGRE | 0 | [9 empty] | 1 | 1
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED) | 0 | [6 empty] | 15 | 15 |  | 16 | 16
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA | 0 | [6 empty] | 124 | 124 |  | 122 | 122 |  | 33 | 33
CALORIMETRO | 0
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION | 0 | [6 empty] | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 1 |  | 1
CENTRAL DE MONITOREO | 0 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 2 | 2
ELECTROCARDIOGRAFO | 0 | [6 empty] | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 1 | 1
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | 0 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 5 | 5
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO | 0
ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL | 0 | [9 empty] | 1 | 1
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR | 0 | [6 empty] | 5 | 5 |  | 9 | 9 |  | 7 | 7
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO) | 0 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE | 0 | [9 empty] | 2 | 2
MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2, GASTO CARDIACO, RELAJACION NEUROMUSCULA | 0 | [12 empty] | 7 | 7
MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRASLADO | 0 | [9 empty] | 2 | 2 |  | 1 | 1
MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2) | 0 | [5 empty] | 1 | 20 | 21 | 7 | 9 | 16
NEGATOSCOPIO | 0 | [12 empty] | 2 | 2
RESPIRADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA(E30) | 0 | [9 empty] | 2 | 2
RESPIRADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA(EHECATL 4T) | 0
RESPIRADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA(OTROS MODELOS) | 0 | [9 empty] | 4 | 4
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL ANALOGICA (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X) | 0
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X) | 0
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO | [7 empty] | 1 | 1 |  | 17 | 17 |  | 13 | 13
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL | [7 empty] | 20 | 20 |  | 24 | 24
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA | [7 empty] | 1 | 1 |  | 9 | 9
EQUIPO EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL
ANALIZADOR DE GASES EN SANGRE
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED) |  | 17 | 17 |  | 5 | 5 |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 10 | 10
BASCULA PARA BEBE |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 6 | 6
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA |  |  |  |  | 5 | 5 |  | 94 | 94 |  |  |  |  | 30 | 30
CALORIMETRO |  | 3 | 3
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
CENTRAL DE MONITOREO |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
CUNA DE CALOR RADIANTE
CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA | 2 | 13 | 15 |  | 5 | 5 |  | 25 | 25
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO) | [13 empty] | 1 | 1
INCUBADORA CON FOTOTERAPIA
INCUBADORA DE TRASLADO | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4 | 4
INCUBADORA PARA CUIDADOS GENERALES |  | 7 | 7 |  |  |  |  | 34 | 34 |  |  |  | 6 | 17 | 23
LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 6 | 4 | 10
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE |  | 2 | 2 | [10 empty] | 2 | 2
MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO NEONATAL (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2, EEG) | 0 | 12 | 12 |  | 5 | 5 |  | 5 | 5
MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRASLADO | 0 | 1 | 1
NEGATOSCOPIO | 0 | [12 empty] | 1 | 1
REANIMADOR MANUAL PARA RECIEN NACIDO | 0 | 9 | 9 |  | 1 | 1
ULTRASONIDO DE DIAGNOSTICO | 0 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL ANALOGICA (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X) | 0
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X) | 0 | [11 empty] | 2 | 2 | 4
VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIATRICO - NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 2 | 2
VENTILADOR DE TRASLADO NEONATAL | [13 empty] | 1 | 1
VENTILADOR NEONATAL - PEDIATRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA
VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS |  | 8 | 8 |  | 3 | 3 |  | 13 | 13 |  |  |  |  | 12 | 12
EQUIPO EN UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED) | [7 empty] | 15 | 15 |  | 9 | 9
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA | [7 empty] | 30 | 30 |  | 79 | 79
CALORIMETRO | [10 empty] | 1 | 1
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION | [7 empty] | 1 | 1 |  | 2 | 2
CENTRAL DE MONITOREO
CENTRAL DE TELEMETRIA
ELECTROCARDIOGRAFO | [7 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE | [10 empty] | 1 | 1
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO | [10 empty] | 1 | 1
ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE | [10 empty] | 2 | 2
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP)
MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRASLADO | [10 empty] | 1 | 1
MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2) | 0 | [6 empty] | 7 | 7 |  | 9 | 9
NEGATOSCOPIO | [9 empty] | 1 |  | 1
RESPIRADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA(E30)
RESPIRADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA(EHECATL 4T)
RESPIRADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA(OTROS MODELOS) | [10 empty] | 19 | 19
TELEMETRIA ELECTROCARDIOGRAFICA | [10 empty] | 2 | 2
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO | [9 empty] | 1 | 19 | 20
VENTILADOR ADULTO - PEDIATRICO - NEONATAL | [7 empty] | 7 | 7
VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO - ADULTO | [10 empty] | 1 | 1
EQUIPO EN UNIDAD DE HEMODIALISIS
ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA
ANALIZADOR DE TIEMPOS DE COAGULACION EN SANGRE ENTERA
ANALIZADOR PARA PH, GASES Y ELECTROLITOS EN SANGRE ENTERA
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED) |  | 9 | 9 |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3
BASCULA CON ESTADIMETRO |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1
BASCULA ELECTRONICA PARA SILLA DE RUEDAS
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 | 1
DIALISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA (EQUIPO PORTATIL)
EQUIPO DE HEMOFILTRACION PARA TERAPIA RENAL CONTINUA | [13 empty] | 9 | 9
EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA PORTATIL | [10 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO |  | 2 | 2 |  | 4 | 4
ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL
ESTETOSCOPIO BIAURICULAR |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO COMPLETO (OFTALMOSCOPIO Y OTOSCOPIO) |  |  |  |  | 1 | 1
LAMPARA DE HAZ DIRECCIONABLE
SISTEMA DE HEMODIALISIS PARA SU USO PEDIATRICO Y ADULTO |  |  |  |  | 6 | 6
UNIDAD DE REPROCESAMIENTO DE DIALIZADORES |  | 1 | 1
EQUIPO EN UNIDAD DE QUEMADOS
BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA
CAMA PARA QUEMADOS
CARRO ROJO CON DESFIBRILADOR MONITOR Y EQUIPO DE REANIMACION
CENTRAL DE MONITOREO
MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2, GASTO CARDIACO, RELAJACION NEUROMUSCULA | 0
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP) | 0
MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2) | 0
EQUIPO EN UNIDAD QUIRURGICA | 0
ANALIZADOR DE GASES EN SANGRE | [10 empty] | 1 | 1
ARCO EN C ANALOGICO (RAYOS X MOVIL CON FLUOROSCOPIA)
ARCO EN C DIGITAL (RAYOS X MOVIL CON FLUOROSCOPIA) |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 3 | 3 |  | 1 | 1
ARTROSCOPIO RIGIDO
ASPIRADOR DE SUCCION REGULABLE (DE PARED) |  | 4 | 4 |  | 2 | 2 |  | 6 | 6 |  | 8 | 8 |  | 4 | 4
ASPIRADOR ULTRASONICO
BOMBA DE CIRCULACION EXTRACORPOREA | [7 empty] | 1 | 1
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
ESFIGMOMANOMETRO ELECTRONICO
ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL
FACOEMULSIFICADOR
LAMPARA QUIRURGICA DOBLE |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 6 | 6 |  | 8 | 8 |  | 4 | 4
LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA EMERGENCIA | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 6 | 6 | 1 |  | 1
LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA
LASER OFTALMICO
LASER QUIRURGICO DE BIOXIDO DE CARBONO | [7 empty] | 1 | 1
LASER QUIRURGICO DE HOLMIO
MESA QUIRURGICA |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 6 | 6 |  | 8 | 8 |  | 4 | 4
MICROSCOPIO PARA CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA
MICROSCOPIO PARA OFTALMOCIRUGIA | [13 empty] | 1 | 1
MICROSCOPIO PARA OTORRINOLARINGOCIRUGIA
MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2, GASTO CARDIACO, RELAJACION NEUROMUSCULA | 0 | [9 empty] | 6 | 6
MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (ECG, PANI. SPO2, TEMP) | 0 | [9 empty] | 10 | 10
MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO (ECG, PANI. SPO2, TEMP,PRESION INVASIVA, CO2) | 0 |  |  |  | 2 | 2 |  | 3 | 3 |  | 10 | 10 |  | 4 | 4
MONITOR PROFUNDIDAD ANESTESICA
NEGATOSCOPIO | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 2 |  | 2
TORNIQUETE NEUMATICO | [10 empty] | 2 | 2 | 1 |  | 1
TORRE DE ARTROSCOPIA | [10 empty] | 2 | 2
TORRE DE VIDEO PARA ENDOSCOPIA ALTA | 1 |  | 1
TORRE DE VIDEO PARA ENDOSCOPIA BAJA |  | 1 | 1
TORRE DE VIDEO PARA LAPAROSCOPIA | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | 1 |  | 1
UNIDAD DE ANESTESIA BASICA | [13 empty] | 1 | 1
UNIDAD DE ANESTESIA DE ALTA ESPECIALIDAD | [7 empty] | 11 | 11 |  | 1 | 1 |  | 2 | 2
UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 9 | 9 |  | 5 | 5
UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA GENERAL |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | 3 | 3 |  | 8 | 8 |  | 4 | 4
UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA PARA ENDOSCOPIA | 1 |  | 1
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL ANALOGICA (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X) | 0
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL (EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X)
FARMACIA
CONGELADOR | [7 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1
REFRIGERADOR DE FARMACIA |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 8 | 8 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
REFRIGERADOR PARA VACUNAS | [7 empty] | 2 | 2
ULTRACONGELADOR
INGENIERIA BIOMEDICA
ANALIZADOR DE DESFIBRILADOR | [7 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1
ANALIZADOR DE PRESION SANGUINEA (MAPA)
ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA
ANALIZADOR DE UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA | [7 empty] | 1 | 1
OSCILOSCOPIO
SIMULADOR DE FLUJOS PARA VENTILACION
SIMULADOR DE OXIMETRO DE PULSO | [7 empty] | 1 | 1
SIMULADOR MULTIPARAMETRICO DE PACIENTE | [7 empty] | 1 | 1
TACOMETRO | [7 empty] | 1 | 1
Fuente: SINERHIAS. DGIS